Отчет об исполнении предписания № 149 от 28.04.2018, выданного ТО надзорной деятельности и профилактической работы по г. Моршанску, Моршанскому и Сосновскому районам Тамбовской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| 1 | Не все помещения в здании детского сада «Радуга» защищены АПС (2 здания во дворе) | До 01.09.2018 | Исполнено в срок |
| 2 | Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (детский сад «Радуга») | До 01.09.2018 | Исполнено в срок |
| 3 | На пути эвакуации размещено оборудование – труба в помещении кухни (детский сад «Радуга») | До 01.09.2018 | Исполнено в срок |

Заведующий Т.А. Хмылева